## Sheet1
[5 empty] | 1.dT | 437
[5 empty] | 2.off | 341.2195 | 44724328
D1 (adcP) | 25449 | 6514944 |  |  |  | 42287.2195 | 5542670440
D2 (adcT) | 29562 | 7567872 | 737A00 |  | 3.sens | 387.7495 | 25411550
[6 empty] | 43680.7495 | 2862661598
dT |  | 111872 | 437 |  | 4.p | 33924.2979 | 8893051148.3767
dT1 |  | 356.2494 | 0 |  |  | 25561.3763 | 3350380708.3767
Temp |  | 2356.2494 |  |  |  | 102245.505 | 102245
dT = D2 - TREF = D2 - C5 * 2^8 (24bit) TEMP = 20°C + dT *TEMPSENS = 2000 + dT * C6 / 2^23
[5 empty] | 5.t | 89.0624
Off | 5542670440 | 5 497 946 511.78125 |  | 21651056.4062 |  | 2356.2494
44724328
OFF =OFFT1 + TCO* dT = C2 * 217 + (C4 * dT ) / 26
OFF = C2*2^17 + C4 * dT/2^6 |  |  |  |  | temperature | 6465635 |  | uint32_t{data}@0x0066
sens | 2862661598 |  |  | 11182271.8672
25411550
SENS = SENST1 + TCS * dT =C1 * 2^16 + (C3 * dT ) / 2^7 | [10 empty] | uint16_t{data}@0x0124
P | 102245.505 |  | - |  | ((*(sensor)).pt_prom).coef | {pt_coef_t{data}@0x0124} |  | pt_coef_t{data}@0x0124 |  |  | uint16_t{data}@0x0126
| 8893051148.3767 |  |  |  | crc_factory_def | 2977 | 2977 | uint16_t{data}@0x0124 | BA1 |  | uint16_t{data}@0x0128
| 3350380708.3767 |  |  |  | c1_pressure_sensitivity | 43293 | 43293 | uint16_t{data}@0x0126 | A91D |  | uint16_t{data}@0x012a
| 102245.505 |  |  |  | c2_pressure_offset | 41946 | 41946 | uint16_t{data}@0x0128 | A3DA |  | uint16_t{data}@0x012c
P = D1 * SENS - OFF = (D1 * SENS / 2^21 - OFF) / 2^15 |  |  |  |  | c3_pressure_sensitivity_tcoef | 29075 | 0.8873 | uint16_t{data}@0x012a | 7193 |  | uint16_t{data}@0x012e
[5 empty] | c4_pressure_offset_tcoef | 25586 | 0.78082 | uint16_t{data}@0x012c | 63F2 |  | uint16_t{data}@0x0130
[5 empty] | c5_ref_temperature | 29125 | 29125 | uint16_t{data}@0x012e | 71C5
44724328 |  |  |  |  | c6_temperature_tcoef | 26713 | 26713 | uint16_t{data}@0x0130 | 6859
[10 empty] | [0] | 48033 | uint16_t{data}@0x0124
[10 empty] | [1] | 43293 | uint16_t{data}@0x0126
[10 empty] | [2] | 41946 | uint16_t{data}@0x0128
[10 empty] | [3] | 29075 | uint16_t{data}@0x012a
[10 empty] | [4] | 25586 | uint16_t{data}@0x012c
[10 empty] | [5] | 29125 | uint16_t{data}@0x012e
[10 empty] | [6] | 26713 | uint16_t{data}@0x0130
[10 empty] | [7] | 0 | uint16_t{data}@0x0132