## Sheet1
c1
c2
c3
c4
c5 |  | 29125 | 71C5
c6 |  | 28165 | 6E05
D1 | 25286 | 6473216
D2 | 29750 | 7616000 | 743600
dT |  | 160000
dT1 |  | 537.2047 | 0
Temp |  | 2537.2047
Off | 5497946511.7812 | 5 497 946 511.78125
OFF =OFFT1 + TCO* dT = C2 * 217 + (C4 * dT ) / 26
OFF = C2*2^17 + C4 * dT/2^6 |  |  |  | temperature | 6465635 | uint32_t{data}@0x0066
sens | 2873593798
SENS = SENST1 + TCS * dT =C1 * 2^16 + (C3 * dT ) / 2^7 | [8 empty] | uint16_t{data}@0x0124
P | 102901.887 |  | - | ((*(sensor)).pt_prom).coef | {pt_coef_t{data}@0x0124} | pt_coef_t{data}@0x0124 |  |  | uint16_t{data}@0x0126
P = D1 * SENS - OFF = (D1 * SENS / 2^21 - OFF) / 2^15 |  |  |  | crc_factory_def | 2977 | uint16_t{data}@0x0124 | BA1 |  | uint16_t{data}@0x0128
|  |  |  | c1_pressure_sensitivity | 43293 | uint16_t{data}@0x0126 | A91D |  | uint16_t{data}@0x012a
|  |  |  | c2_pressure_offset | 41946 | uint16_t{data}@0x0128 | A3DA |  | uint16_t{data}@0x012c
|  |  |  | c3_pressure_sensitivity_tcoef | 29075 | uint16_t{data}@0x012a | 7193 |  | uint16_t{data}@0x012e
|  |  |  | c4_pressure_offset_tcoef | 25586 | uint16_t{data}@0x012c | 63F2 |  | uint16_t{data}@0x0130
|  |  |  | c5_ref_temperature | 29125 | uint16_t{data}@0x012e | 71C5
|  |  |  | c6_temperature_tcoef | 26713 | uint16_t{data}@0x0130 | 6859
[8 empty] | [0] | 48033 | uint16_t{data}@0x0124
[8 empty] | [1] | 43293 | uint16_t{data}@0x0126
[8 empty] | [2] | 41946 | uint16_t{data}@0x0128
[8 empty] | [3] | 29075 | uint16_t{data}@0x012a
[8 empty] | [4] | 25586 | uint16_t{data}@0x012c
[8 empty] | [5] | 29125 | uint16_t{data}@0x012e
[8 empty] | [6] | 26713 | uint16_t{data}@0x0130
[8 empty] | [7] | 0 | uint16_t{data}@0x0132